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بخش ۱ — مساحت و مطابقت با قرارداد
☐  مساحت واحد با متر لیزری اندازه‌گیری و با صورت‌مجلس تفکیکی تطبیق داده شد
☐  تعداد و ابعاد اتاق‌ها با نقشه پیوست قرارداد مطابقت دارد
☐  شماره پارکینگ تحویلی با سند و پایان کار یکسان است
☐  ابعاد پارکینگ برای خودرو قابل استفاده است و مانع دائمی ندارد
☐  انباری تحویل شد و شماره آن با مدارک مطابقت دارد
☐  بالکن یا تراس مطابق نقشه اجرا شده است
بخش ۲ — درب، پنجره و بازشوها
☐  درب ورودی ضدسرقت بدون خش و با قفل سالم نصب شده است
☐  دو عدد کلید یدک درب ورودی تحویل شد
☐  همه درب‌های داخلی بدون گیر باز و بسته می‌شوند
☐  پنجره‌ها بدون لقی، با درزگیر سالم و قفل عملکردی هستند
☐  شیشه‌ها بدون ترک، خش و بخارگرفتگی بین جدارها هستند
☐  توری پنجره‌ها در صورت تعهد قراردادی نصب شده است
بخش ۳ — کف، دیوار و سقف
☐  سرامیک یا پارکت کف بدون شکستگی، توخالی و اختلاف تراز است
☐  بندکشی کف و دیوار یکنواخت و تمیز است
☐  دیوارها بدون ترک، لکه و ناصافی محسوس هستند
☐  رنگ‌آمیزی یکدست و بدون ریزش است
☐  قرنیز در همه فضاها نصب و آب‌بندی شده است
☐  سقف کاذب بدون افتادگی و با درز یکنواخت اجرا شده است
بخش ۴ — تأسیسات بهداشتی
☐  همه شیرآلات باز و بسته می‌شوند و نشتی ندارند
☐  فشار آب سرد و گرم در همه نقاط مناسب است
☐  تخلیه آب کف‌شور و سینک بدون کندی انجام می‌شود
☐  سیفون توالت و روشویی بدون بوی نامطبوع است
☐  کاسه توالت و روشویی بدون ترک و لق‌شدگی نصب شده است
☐  دوش و هدشاور سالم و بدون نشتی است
☐  شیر قطع‌کن آب هر سرویس در دسترس و عملکردی است
☐  کولر آبی یا اسپلیت نصب و تست شده است
بخش ۵ — برق و الکترونیک
☐  همه کلیدها و پریزها تست و برق‌دار شدند
☐  تعداد پریزها با نقشه تأسیسات برقی مطابقت دارد
☐  تابلو برق واحد شماره‌گذاری و فیوزها برچسب‌گذاری شده است
☐  سیستم ارت پریزها با تستر کنترل شد
☐  آیفون تصویری نصب و با درب ورودی ساختمان تست شد
☐  زنگ درب، چراغ‌ها و لوسترها عملکرد صحیح دارند
☐  پریز آنتن و شبکه در محل‌های تعیین‌شده نصب شده است
☐  کنتور برق واحد شماره‌گذاری و قرائت اولیه ثبت شد
بخش ۶ — گرمایش، سرمایش و گاز
☐  پکیج یا سیستم مرکزی روشن و تست گرمایش انجام شد
☐  همه رادیاتورها گرم شدند و شیر هواگیری آن‌ها سالم است
☐  لوله‌کشی گاز دارای تأییدیه است و کنتور نصب شده است
☐  دودکش پکیج و اجاق‌گاز مطابق ضوابط اجرا شده است
☐  ترموستات اتاقی نصب و عملکرد آن تست شد
☐  قرائت اولیه کنتور گاز ثبت شد
بخش ۷ — آشپزخانه
☐  کابینت‌ها بدون خش، با درب‌های تراز و لولاهای سالم نصب شده‌اند
☐  صفحه کابینت بدون ترک و با درزبندی مناسب اطراف سینک است
☐  هود نصب و تخلیه آن به بیرون تست شد
☐  محل نصب اجاق‌گاز، ماشین ظرفشویی و یخچال با ابعاد استاندارد است
☐  پریز و شیر گاز اجاق در محل مناسب قرار دارد
بخش ۸ — مشاعات
☐  آسانسور نصب و دارای تأییدیه معتبر استاندارد است
☐  درب پارکینگ با ریموت تست شد و ریموت تحویل داده شد
☐  روشنایی راه‌پله، پارکینگ و لابی کامل است
☐  چراغ اضطراری راه‌پله عملکرد دارد
☐  بام آب‌بندی شده و راه دسترسی به آن ایمن است
☐  شیر آب و پریز برق در پارکینگ و بام موجود است
☐  تجهیزات اطفای حریق نصب و شارژ است
بخش ۹ — مدارک تحویلی
☐  تصویر گواهی پایان کار
☐  صورت‌مجلس تفکیکی یا سند تک‌برگ واحد
☐  تأییدیه استاندارد آسانسور
☐  گارانتی پکیج، آسانسور و درب پارکینگ
☐  دفترچه راهنمای تجهیزات
☐  کلیدهای واحد، انباری، صندوق پستی و ریموت پارکینگ
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تحویل واحد به معنای صرف‌نظر خریدار از نواقص ثبت‌شده در این فرم نیست. مهلت رفع نواقص و ضمانت اجرای آن، طبق قرارداد فروش یا پیش‌فروش تعیین می‌شود.
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